团体标准《水泥企业能源管理中心技术规范》

编制说明

1  编制背景

1.1 行业概况

广东是全国水泥生产和消费大省。多年来，水泥产量和消费量一直位居全国前列。现有水泥生产企业176家，其中熟料企业51家、水泥粉磨企业125家，规模在500万吨熟料以上的企业有6家，其产能占全省熟料总量的68.52%。全省实际生产水泥约1.65亿吨，主要分布在粤北、粤西、粤东三大区域，随着市场竞争加剧、企业间的重组步伐加快，水泥产业集中度正逐步提高。

近年来，实现水泥生产的智能制造已成为行业的共识和热点。自2015年以来，工信部围绕智能制造开展了大量的试点示范、标准立项与研制和标准体系建设工作，并已取得的成果，特别强调了“智能制造，标准引领”。

依据国家对智能制造的导向政策，工业互联网、物联网、5G、大数据、人工智能等相关智能化技术已经取得一定成果，此阶段成为水泥企业发展智能制造的最佳时机，也是其未来市场竞争力的有力支撑点。

水泥行业属于高能耗流程企业，能耗成本占水泥生产制造成本50%以上，因此如何利用工业互联网等智能化技术实现节能降耗，已成为水泥行业实现智能制造的一个重要内容。

广东省水泥行业积极抓住这一向智能化转型的机遇，从创新驱动、强化基础、智能转型、绿色发展等多方面谋篇布局，实现智能制造。

1.2 编制标准的意义

目前,水泥企业能源管理中心尚未形成相应的标准体系。大部分水泥企业本身对能源管理系统的应用需求、建设目标不明确，造成了盲目照搬照抄的现象发生，导致能源管理中心无法充分发挥应有的作用，无法帮助水泥企业提高能源管理水平，实现节能减排、降本增效。因此，制定水泥企业能源管理中心技术规范，为水泥企业能源管理中心的建设提供规范性指导和最低要求尤为重要。

此标准的编制具有以下意义：

本标准从能源管理系统的基本要求、参考架构、管理体系、应用功能、建设内容、数据及信息安全、现场设备运行、人员配备等方面提出整体要求，规范了水泥企业能源管理中心的设计、建设和使用，指导水泥企业充分发挥能源管理系统的作用，提高水泥企业能源管理效率；

本标准规定了水泥企业能源管理中心相关的术语和定义、特性、构成、基本功能和技术要求。

本标准的制定解决了水泥企业能源管理中心标准缺失的问题。

2 标准范围和主要技术内容

2.1标准范围

标准范围涉及到水泥企业能源管理屮心建设所需要的系统功能要求、硬件建设要求、技术规范要求和运行体系要求，以确保能源管理中心符合一般规范，并能有效运行，达到节能降耗目的。

2.2主要技术内容

2.2.1系统功能：数据采集、数据管理、实时监控、设备管理、能源实绩、能效对标、能效看板、统计报表、数据分析、异常管理等

2.2.2硬件建设：集控中心、工业网络、服务器、仪器仪表、传感器等

2.2.3技术规范：系统框架、软件配置、技术要求、性能要求

2.2.4运行体系：人员要求、制度要求、管理对象要求、安全要求

3 标准情况说明

水泥企业能源管理中心，目前尚无国家、行业和地方标准，企业在建立能源管理中心时，没有明确定位，没有对标。随着工业互联网、物联网、5G、大数据、人工智能等智能技术的普及，制定水泥企业能源管理中心技术规范，并以标准的形式予以规定，显得尤为迫切。

本标准结合能源管理、计算机、网络、能源管理体系、工业互联网等相关标准的基本要求，并参考部分广东省水泥企业能源管理中心建设经验和数据。

本标准参考的规范性文件：

GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则

GB 16780-2012 水泥单位产品能源消耗限额

GB/T 23331-2012 能源管理体系 要求

GB/T 30259-2013 水泥行业能源管理体系实施指南

GBJ45—82 计算机场地技术要求

GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范

IEC 801.2标准的第二部分 静电的放电标准

ISO9001-2000 软件开发规范

T11/AII 001-2017工业互联网平台 通用要求

4 编制过程简介

2020年3月，广东省水泥行业协会结合我省水泥行业能源管理中心建设情况，依据《广东省水泥行业协会团体标准管理办法（试行）》，提出了《水泥企业能源管理中心技术规范》编制计划。

为确保标准编制工作按计划完成，2020年7月，成立以广州接点智能科技有限公司、华润水泥（封开）有限公司为主编单位，省内部分重点水泥企业为参编单位的标准起草小组，并及时制定编制工作计划。

起草小组于2020年8月完成了现场调研，于10月完成标准初稿，在通过函件广泛征求小组成员意见后，经过2次小组成员集体讨论，于2021年7月完成标准征求意见稿。

5 标准内容简介

本标准共分8章，第1章：明确本标准的编写范围和适用范围；第2、第3章：按照标准编写格式要求，引用与本标准相关的规范性文件，并对部分专业术语释义；第4章：对水泥生产企业能源管理中心建设的主要内容、作用、基本要求以及系统参考架构进行整体概述；第5章：建设内容。为保障能源管理中心的有效运行，提出与其配套的子系统建设要求，包括监控、应用、管理系统等；第6章：技术规范。对能源管理中心建设提出规范性技术要求，包括能源管理中心计算机及网络、现场工业网络、对时系统、软件平台、主控大厅、视频系统、计量仪表的设置、重点能源动力站所运行管理方式、工艺信号采集等的要求；第7章：数据和信息安全。从网络、服务器、数据、软件以及制度方面提出能源管理中心的信息安全要求；第8章：其他要求。包括设备、数据应用、数据传输、能源计量网关与服务器间传输等规范性要求。

附录A（资料性附录）：明确水泥企业能源管理中心典型的监测项目明细。

附录B（资料性附录）：规定了水泥企业能源管理中心采集物料数据明细。

附录C（资料性附录）：详述水泥企业能源管理中的应用功能和能源报表清单。

6 其他说明

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

本标准主编单位：广州接点智能科技有限公司、华润水泥（封开）有限公司。

本标准参编单位:台泥（英德）水泥有限公司、中材天山（云浮）水泥有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司、惠州市光大水泥企业有限公司、广州石井水泥公司、广东广信青洲水泥有限公司、河源市金杰环保建材有限公司、梅州皇马水泥有限公司、广东新南华水泥有限公司。

本标准主要编写人员：龙晓云、毛光远、李琦臻、李渊、熊晓、古尧中、许云召、王贵明、赵伟军、廖志强、廖国林、向昌权、麦信林、何云增、陈锐、邝美好、张继龙。

本标准为首次编制。

团体标准《水泥企业能源管理中心技术规范》起草小组

2021年7月20日